УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Центральный рынок»

___________________ И.А. Палкин

«___» июля 2018г.

.

документациЯ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок»

Киров

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ | 4 |
| РАЗДЕЛ II. Информационная карта | 14 |
| РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 20 |
| РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 25 |
| РАЗДЕЛ V. заявка на участие В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 28 |
| РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ОФОМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ | 30 |
| РАЗДЕЛ VII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА | 37 |
| РАЗДЕЛ VIII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ | 38 |
| Приложения: 1. Локальная смета № 02-01-01 от 11.01.2018 года. 2. Рабочая документация «Капитальный ремонт стропильной системы крыши здания» № 927/17 (5/2-890) - АС. |  |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Документация о закупке (закупочная документация) – комплект документов, содержащий необходимую информацию о закупке и условиях ее проведения, определенные Положением о закупке и законодательством, в том числе проект договора, заключаемого по итогам закупки.

Единая информационная система в сфере закупок – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта Единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ЕИС, сайт, официальный сайт).

Заказчик – акционерное общество «Центральный рынок», для удовлетворения потребностей которой осуществляется закупочная деятельность в соответствии с Положением и от имени которого заключается договор по итогам процедуры закупки (далее Общество, Заказчик).

Закупка – приобретение товаров, работ, услуг Заказчиком способами, указанными в Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, назначаемый руководителем Общества для осуществления деятельности в рамках закупочной деятельности и/или отдельной закупки.

Запрос предложений – конкурентная процедура закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о запросе предложений на основании Положения. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным, а также в электронной форме.

Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, представленный участником закупки для участия в закупке в порядке, установленном документацией о закупке.

Извещение – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением.

Коллективный участник – несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые совместно претендуют на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по результатам проведения процедуры закупки, отношения между которыми оформлены в соответствии с условиями документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора (лота), выше размера которой не может быть заключен договор по итогам проведения закупки.

Переменный член комиссии – член комиссии, назначенный из числа работников структурного подразделения Общества, являющегося инициатором закупки.

Переторжка - это процедура, при которой участники закупок имеют возможность добровольно изменить первоначально поданные предложения с целью повысить их предпочтительность.

План закупки – план приобретения продукции и проведения соответствующих процедур закупок, формируемый и размещаемый согласно требованиям Положения и действующего законодательства.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком.

Приоритет – приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливаемый в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и иные нормативные правовые акты РФ.

Процедура закупки – осуществляемые в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Положения Общества по определению Поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для заключения с ними договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Участник процедуры закупки (участник закупки) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые претендуют на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по результатам проведения процедуры закупки.

Эксперты – лица, привлекаемые Комиссией для каждой конкретной закупочной процедуры, в случаях требующих особой компетенции и специальных познаний в проводимых закупочных процедурах. Эксперты могут привлекаться из числа работников Заказчика, а также из сторонних организаций, в том числе из государственных органов.

В настоящей Документации могут использоваться также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие заказчика с поставщиками и участниками через электронные каналы связи, а также проведение процедур закупок в электронной форме с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет».

I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию.

1.2. Участник несет ответственность за предоставляемые им данные. Заказчик вправе осуществлять проверку указанных в заявке данных.

1.3. Представление неполной информации, требуемой документацией, непредставление или неправильное оформление документов, требуемых документацией, или предоставление ненадлежащим образом заверенных копий этих документов, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям документации, является риском участника, подавшего такую заявку и ведет к отклонению его заявки.

1.4. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником открытого запроса предложений, а также установления факта проведения в отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником на любом этапе проведения процедуры открытого запроса предложений до момента заключения договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Документооборот при проведении запроса предложений проводиться в следующем порядке:

а) информация о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в ЕИС в сфере закупок (ЕИС);

б) с момента размещения информации, связанной с проведением запроса предложений в ЕИС, такая информация доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы;

в) наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупок. В этом случае Заказчик направляет приглашения на участие в запросе предложений только тем лицам, с которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих проведению запроса предложений, Заказчиком заключались договоры в отношении того же предмета закупок, при условии, что указанные договоры не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий указанных договоров.

г) заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной форме, если иное не предусмотрено информационной картой документации о запросе предложений.

д) закупочная комиссия в установленные извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших заявок по адресу Заказчика, указанному в извещении.

Участник процедуры закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от заказчика, организатора закупки компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.

2.2. К участникам закупки применяются следующие основные требования:

    - соответствие требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

    - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

    - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

    - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

    - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии, уполномоченное лицо Заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) Общества или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    - участник закупки не является офшорной компанией.

## 2.3. Требования к соисполнителям и коллективным участникам.

    - В документации о закупке Заказчиком могут быть также установлены требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг. В этом случае в составе заявки участник должен представить также документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям.

    - В случае, если в документации о закупке предусмотрена возможность участия коллективных участников (объединений), дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования:

      - Не допускается участие в процедурах закупки коллективных участников, объединяющих одновременно юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;

      - Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, может одновременно участвовать только в одном коллективном участнике.

      - Не допускается подача заявок на участие в проведении процедуры закупки юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем одновременно самостоятельно и в составе коллективного участника.

      - При установлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2 и  3 настоящего пункта все заявки, поданные от имени таких коллективных участников, а также от юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, подлежат отклонению.

      - В случае участия коллективного участника в процедуре закупки каждый из участников коллективного участника должен соответствовать требованиям, предъявленным к участникам процедуры закупки в документации о закупке, за исключением случаев специально оговоренных в документации о закупке.

      - В составе заявки на участие в процедуре проведения закупки коллективный участник в обязательном порядке представляет заверенную копию договора между участниками, в котором в обязательном порядке должно быть определено лицо, с которым заключается договор от имени всех остальных участников, установлены условия распределения между участниками прав и обязанностей, объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

      - В договоре о совместном участии должны быть в обязательном порядке включены условия о солидарной ответственности лиц, входящих в состав коллективного участника. В случае отсутствия таких условий в договоре о совместном участии, заявка, поданная от такого коллективного участника, подлежит отклонению.

В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций отклоняются.

## 2.4. О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим их иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

2. Условия и требования предоставления приоритета:

а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) ответственность участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

д) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

е) заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

ж) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Положением о закупках, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

з) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами "г" и "д" части 4 настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом "в" настоящей части, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

3. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

## д) в заявке на участие в закупке, представленной участником в электронной форме, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

2.5. Антидемпинговые меры при проведении закупки

1. Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после соблюдения участником одного из следующих условий:

1) предоставление документа об обеспечении исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения указанный в закупочной документации (если требование о предоставлении обеспечения было предусмотрено), но не менее чем размер аванса (если договором предусмотрена выплата аванса);

2) предоставление информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация и документальное обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене.

## 2. Информация, предусмотренная п. 1 настоящей статьи, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем данного требования или признании комиссией информации недостоверной, договор с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора.

## 3. Заказчик имеет право отказаться в одностороннем порядке от заключения договора в случае, если представленная информация, предусмотренная п. 1 настоящей статьи, противоречит информации, имеющейся у Заказчика, является неточным, неполным, недостоверным, имеет внутренние противоречия, не подтверждено документально (в том числе, в случае отсутствия оригиналов документов, на которые ссылается участник закупки) или иным образом вызывает у Заказчика обоснованные сомнения в готовности участника закупки исполнить договор в рамках предлагаемой цены

2.6.  Общий порядок проведения запроса предложений

1. При проведении запроса предложений извещение о проведении запроса предложений вместе с документацией по запросу предложений является приглашением участникам делать оферты в адрес Заказчика.

Заявка на участие в запросе предложений является офертой потенциального участника запроса предложений.

2. Извещение о проведении запроса предложений, документация по запросу предложений и проект договора размещаются на сайте не менее чем за 7 (семь) дней до дня окончания срока подачи заявок. Разъяснение извещения и документации по запросу предложений осуществляется по запросам участников закупки в порядке, установленным информационной картой документации.

3. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений и в документацию по запросу предложений до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

4. В случае, если изменения в извещение о проведении запроса предложений, документацию по запросу предложений внесены Заказчиком позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений, документацию по запросу предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до окончания срока подачи заявок, что должно быть отражено в извещении о проведении запроса предложений и документации по запросу предложений. При этом информация о принятом решении публикуется на официальном сайте не позднее, чем в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об отказе в проведении запроса предложений.

## 6. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений обеспечивается перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет, указанный в документации.

## 7. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в закупочной процедуре в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование закупочной процедуры, на участие в которой подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы. Если закупочная процедура проводится средствами ЭТП, участник подает заявку на участие в соответствии с регламентом ЭТП.

По требованию участника закупки, подавшего заявку, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, а также Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до начала их рассмотрения и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупочной процедуре. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в запросе предложений и заявок на участие в запросе предложений, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

9. Каждый конверт с заявкой на участие в закупочной процедуре и каждая поданная заявка на участие в закупочной процедуре, поступившие в срок, указанный в закупочной документации, регистрируются уполномоченным лицом Заказчика. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в закупочной процедуре, на котором не указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в закупочной процедуре, на осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается.

10. Заявка на участие в запросе предложений, полученная Заказчиком после окончания срока подачи заявок, не рассматривается.

11. В ходе проведения процедуры вскрытия заявок ведется протокол вскрытия заявок на участие. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

2.7. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, включая формы предоставления необходимых сведений и инструкцию по составлению заявки

1. Участник процедуры закупки готовит заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разделе VI настоящей документации и предоставляет полный комплект документов согласно перечня, определенного в разделе V настоящей документации.

2. Каждый участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника процедуры закупки в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению.

3. Заявка должна быть действительна в течение срока проведения процедуры закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок.

4. Заявка на участие в запросе предложений оформляется на официальном бланке участника закупки. Участник закупки присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и исходящий номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. К заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы согласно описи документов, входящей в состав заявки на участие в запросе предложений. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения участникам закупки. Из формы могут быть удалены различные данные, по которым в конкретном запросе предложений предоставление документов не требуется.

5. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе предложений, не должны содержать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (кроме нотариально заверенных копий). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, подтверждённых лицами, подписавшими заявку на участие в запросе предложений. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений (том заявки на участие в запросе предложений) должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки.

6. В случае если запрос предложений проводится в электронной форме, документы в составе заявки представляются в электронной форме. Все документы, в том числе формы, заполненные в соответствии с требованиями документации о закупке и входящие в состав заявки, должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки. Рекомендации по формированию заявки:

- предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

- каждый документ следует размещать в отдельном файле;

- наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

- нумерация файлов согласно описи, представленной в составе заявки.

В случае если регламентом ЭТП предусмотрено направление в составе заявки документов, представленных им (в статусе поставщика) в момент аккредитации на ЭТП, участник процедуры закупки обязан обеспечить актуальность направляемых сведений.

7. Закупочная комиссия вправе при рассмотрении заявок проверить актуальность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.

8. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений (в том числе, после внесения изменений Заказчиком в документацию процедуры закупки) в любое время до момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.

9. Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке, за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке: в таком случае копии таких документов, могут представляться на языке оригинала, при условии приложения к ним перевода на русский язык, заверенного участником процедуры закупки. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается организатором закупки как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.

10. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной в информационной карте. Если в предложении о цене договора имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

11. Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию и порядку оформления заявки, установленных настоящим подразделом является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ДОГОВОРА И ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в запросе предложений и заключением договора.

2. Обеспечение заявки:

2.1. Заказчик вправе установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке. Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника закупки на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.3. Обеспечение заявки должно поступить на счет Заказчика не позднее дня окончания срока подачи заявок. Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению.

2.4. Реквизиты (номер и дата) оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения заявки на счет Заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств, с указанием точного наименования предмета закупки (лота)  в соответствии с извещением.

2.5. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

2.6. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника закупки в следующие сроки:

      - участнику закупки, подавшему заявку, которая была получена после окончания приема заявок – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения такой заявки;

      - участнику закупки, подавшему заявку и в дальнейшем отозвавшему заявку – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

      - единственному участнику закупки, признанному участником закупки – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора;

      - участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к участию – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня опубликования протокола;

      - участнику закупки, который не стал победителем – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня опубликования протокола;

      - участнику закупки, заявке которого был присвоен второй номер – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора с победителем;

      - победителю закупки – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора;

      - в отношении закупок в электронной форме сроки и порядок возврата обеспечения заявки устанавливаются оператором ЭТП.

2.7. Денежные средства, внесенных в качестве обеспечения заявок, не возвращаются в следующих случаях:

1) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Положением, документацией о закупке, обеспечения исполнения договора участником закупки Заказчику до заключения договора;

2) уклонение или отказ участника закупки заключить договор.

3. Обеспечение договора:

  - Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех участников закупки.

  - Размер обеспечения может быть установлен документацией о проведении закупки и не может быть менее 5 (пяти) процентов и не более 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора.

  - Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде перечисления денежных средств или в виде банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

  - Требования к банковской гарантии указаны в разделе 16 Положения о закупках.

  - Заказчик в документации о закупке (проекте договора, содержащемся в документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

  - Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим Положением.

  - В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, а победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, до заключения договора и в срок, установленный документацией о закупке, - такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора, и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

  - Денежные средства, перечисленные победителем закупки, в качестве обеспечения исполнения договора возвращаются:

    - в случае отказа Заказчика от заключения договора – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении договора;

    - в случае надлежащего исполнения договора Поставщиком – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента исполнения договора на основании письменного заявления в адрес Заказчика и на счет, указанный в заявлении;

    - в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон при отсутствии ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора на основании письменного заявления в адрес Заказчика и на счет, указанный в заявлении

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в информационной карте документации о запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений может содержать:

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, содержащимся в документации о проведении запроса предложений;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.

2.Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной форме, если иное не предусмотрено информационной картой документации запроса предложений. На конверте указывается следующая информация:

      - наименование и адрес организатора осуществления закупок в соответствии с извещением;

      - предмет запроса предложений.

3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе предложений в любой момент с момента размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений. В случае если участник закупки подал более одной заявки на участие в открытом запросе предложений, все заявки на участие в открытом запросе предложений данного участника отклоняются без рассмотрения.

4. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений. В случае представления изменений в заявку на участие в открытом запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям документации, с дополнительной надписью: «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений».

5.	Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок и не принятые организатором осуществления закупок, возвращаются участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем отправления по почте с уведомлением о вручении. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени получения.

6. Закупочная комиссия в установленные извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших заявок по адресу Заказчика, указанному в извещении. На процедуру вскрытия конвертов участники закупки не приглашаются.

7. В первую очередь закупочная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» закупочная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

8. Закупочная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием.

9.  В ходе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками закупочной комиссией ведется Протокол вскрытия конвертов на участие в запросе предложений, в котором указываются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие или не подана ни одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся.

5.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией в отношении товаров, работ, услуг, соответственно на поставки, выполнение, оказание которых размещается закупка.

- Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений устанавливается в информационной карте документации о проведении запроса предложений.

3. В рамках стадии рассмотрения заявок участников закупочная комиссия проверяет:

а) правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации;

б) соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации).

4. По результатам рассмотрения заявок участников закупки закупочная комиссия имеет право отклонить заявки, в случае:

1) несоответствия заявки участника закупки документации по запросу предложений (в том числе по оформлению, составу и форме заявки);

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе установленным квалификационным требованиям;

3) отсутствие в заявке участника закупки документов и сведений, требование о наличии которых установлено документацией о закупке, в том числе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и не поступление обеспечения заявки на расчетный счет Заказчика на момент окончания срока подачи заявок, если требование предоставления обеспечения таких заявок указано в закупочной документации;

4) наличие в заявке участника закупки недостоверных сведений об участнике запроса предложений или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещалась закупка.

5) отсутствия в заявке цены товаров, работ, услуг или предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

6) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в Закупочной документации.

5. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений.

6. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о проведении запроса предложений. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

7. В рамках стадии оценки заявок Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации.

8. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:

      - не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений;

      - подана только одна заявка на участие в запросе предложений, которая допущена по результатам рассмотрения;

      - по результатам рассмотрения допущена только одна заявка, иные заявки на участие в запросе предложений были отклонены;

      - поданные заявки на участие в запросе предложений были отклонены.

9. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

10. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, о проводимом запросе предложений, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, сведения о победителе в проведении запроса предложений, об участнике закупки, предложение которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем в проведении запроса предложений.

Протокол об итогах проведения закупочной процедуры подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок.

11. В случаях, если запрос предложений признан несостоявшимся, Заказчик вправе повторно провести закупку способом запроса предложений или осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией. В случае объявления о проведении повторной закупки Заказчик вправе изменить условия закупки.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1. Порядок заключения договора

1. По результатам проведения закупки заключается договор, формируемый путем включения условий, в т.ч. цены договора, предложенных в заявке участника закупки с которым заключается договор.

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим Положением о закупке заключается такой договор по результатам проведения закупки, заключается в срок установленный документацией о закупке, при этом договор может быть заключен Заказчиком не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, сформированного Заказчиком по результатам Закупки, за исключением случаев заключения договора по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.  Заказчик направляет проект договора победителю процедуры закупки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента опубликования протокола на сайте. В случае проведения закупок в электронной форме заключение договора осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.

4. Победителем закупки в течение 3 (трех) рабочих дней после получения проекта договора может быть направлен протокол разногласий на проект договора. В случае проведения закупок в электронной форме победителем процедуры закупки через ЭТП может быть направлен протокол разногласий на проект договора в сроки, установленные регламентом ЭТП, и в порядке, установленном регламентом ЭТП.

5. Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения протокола разногласий рассмотреть данный протокол и внести изменения в проект договора, либо направить мотивированное решение в письменной форме об отказе от внесения изменений в проект договора. До рассмотрения протокола разногласий, победитель вправе отозвать протокол разногласий полностью либо частично. В случае проведения закупок в электронной форме сроки рассмотрения протокола разногласий и направления внесенных изменений в проект договора, либо мотивированное решение об отказе от внесения изменений в проект договора устанавливаются регламентом ЭТП.

6. В случае отсутствия разногласий по проекту договора либо после завершения процедуры урегулирования разногласий по проекту договора, Победитель процедуры закупки направляет Заказчику подписанный договор в 2 (двух) идентичных экземплярах в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае проведения закупок в электронной форме, Победитель направляет Заказчику подписанный договор в порядке, установленном регламентом ЭТП.

7. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. При согласии участника, заявке которого присвоен второй номер, заключить договор Заказчик включает в проект договора условия исполнения, предложенные этим участником.

Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отстранении победителя от участия в закупке на стадии заключения договора в случаях, предусмотренных Положением о закупке. При заключении договора с участником закупки, который занял второе место после победителя, соблюдается порядок, сроки направления и подписания договора, аналогично порядку, установленному при заключении договора с победителем закупки.

8. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

9. В случае если участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, отказался от заключения договора, закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, производится у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении закупки.

10. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество закупаемого товара, объем закупаемых работ, услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если такое право предусмотрено документацией.

11. В случае, если участник закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене, с выделением суммы НДС, в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

В случае, если в периоде проведения процедуры закупок и/или исполнения договора у победителя процедуры закупки меняется система налогообложения (с общей на упрощенную и наоборот) или он получает (теряет) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС, в договор вносятся изменения относительно цены договора с соответствующим её изменением (уменьшением или увеличением) на величину НДС.

12. При необходимости, изменения условий договора относительно цены договора или сроков выполнения работ могут быть внесены в договор только по согласованию обеих сторон.

13. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке.

6.2. Отказ от заключения договора

1. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупки;

- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке.

- в случае, предусмотренном пп. 3 п. 2.3. настоящей Документации.

2. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, указанных выше, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты.

3. Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный протокол размещается на официальном сайте в течение трех дней после дня его подписания.

6.3. Порядок внесения изменений и расторжение договора

1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2. Изменение существенных условий договора при его исполнении возможно по соглашению сторон, если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 (тридцать) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

3) произошло изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

4) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, осуществляется замена страны происхождения товаров, в результате которой вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (не распространяется на закупки у единственного Поставщика).

При изменении условий договора Заказчик оформляет дополнительное соглашение, которое согласовывается и подписывается обеими сторонами.

3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

5. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

6. Если договор расторгнут в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением, Заказчик вправе заключить договор на оставшуюся часть с лицом, занявшим следующее место в процедуре закупки.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| Сведения о Заказчике |
| --- |
| 1.1 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон | Заказчик: Акционерное общество «Центральный рынок» ИНН 4345465614 Место нахождения: 610002, г. Киров, ул. Милицейская, д.31. Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Милицейская, д.31. т. 67-58-92 |
| 1.2 | Контактное лицо, адрес электронной почты, телефон | Контактное лицо по организационным вопросам: Ощепкова Екатерина Сергеевна Т. 8 (8332) 67-62-51 Контактное лицо по техническим вопросам: Варанкина Наталья Николаевна т. 8 (8332) 37-13-12 Адрес электронной почты: zakon.zr@mail.ru |
| 1.3 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| Способ, форма, предмет закупки |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый запрос предложений |
|  | Предмет договора, количество (объем) | Выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок» |
|  | Наименование процедуры закупки | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок» |
|  | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием (раздел III настоящей документации) |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Подрядчик выполняет работы в здании, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 22б. |
| Сведения о договоре |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | - 959 453,00 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 00 коп., в том числе НДС. - 813 095,76 (Восемьсот тринадцать тысяч девяносто пять) рублей 76 коп., без НДС. Цена сформирована на основании локального сметного расчета. |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает расходы на выполнение работ, в том числе расходы на строительные материалы и оборудование, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой и подъемом строительных материалов и оборудования, расходы, связанные с хранением материалов на складах, расходы, связанные с доставкой, отправкой и проживанием рабочих, командировочные расходы, затраты на вывоз строительного мусора и прочие расходы, в т.ч. непредвиденные, страхование, все установленные налоги, включая НДС и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. |
|  | Срок выполнения работ | В течение 30 (тридцати) дней с момента заключения договора. |
|  | Форма, срок и условия оплаты | Оплата производится Заказчиком в безналичной форме в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета и/или счета - фактуры и прочих подтверждающих документов. |
|  | Валюта расчета и платежей | Российский рубль |
|  | Требования к предоставлению гарантий качества | Гарантии предоставляются на весь объем выполненных работ и материалов. На выполненные работы срок гарантии 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3). Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных работ, то Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в срок, установленный Договором. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков по устранению выявленных недостатков, Заказчик вправе обратиться в стороннюю организацию за устранением выявленных недостатков. При этом все расходы, понесенные Заказчиком, возмещаются Подрядчиком в полном объеме. |
| Предоставление документации, разъяснений положений документации |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация предоставляется со дня размещения извещения о проведении закупки до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. Документация о проведении закупки доступна для ознакомления на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика rynok-kirov.ru без взимания платы. |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации | Не предусмотрено |
|  | Форма предоставления разъяснений положений документации | Каждый претендент на участие в закупке имеет право подать запрос на разъяснение положений извещения и документации о проведении закупки. Запрос подается в письменной форме посредством почтовой связи или нарочно на адрес, указанный в извещении и документации о закупке, в срок не превышающий 3 (трех) дней до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о такой закупке | В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений извещения и документации о закупке, заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и документации о проведении закупки и в течение 1 (одного) рабочего дня размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) дня до момента окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заказчик отвечает на запросы, поступившие со дня, следующего за днем размещения в ЕИС извещения о проведении закупки по 14.07.2018г. Начало срока предоставления разъяснений: со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении закупки. Окончание срока предоставления разъяснений: 17.07.2018г. |
|  | Порядок внесения изменений в документацию | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о закупке не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию о закупке, которые были размещены надлежащим образом. |
|  | Срок для отказа от проведения закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком на официальном сайте, в день принятия решения об отказе в проведении закупки Заказчик не несет ответственности в случае не ознакомления участниками закупки с извещением об отказе от проведения закупки. |
| Требования к Участникам закупки |
|  | Основные требования: | соответствие требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии, уполномоченное лицо Заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) Общества или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, для выполнения отдельных видов работ по договору, письменно уведомив об этом Заказчика. Требования для таких субподрядчиков аналогичны, как для Подрядчика. Подрядчик несет полную ответственность за действия субподрядчиков в случае их привлечения. |
| Заявки на участие в закупке |
|  | Место и порядок подачи заявок участников закупки | Заявка подается по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Милицейская, д. 31 (кабинет юридического отдела). Заявки на участие в запросе предложений принимаются по указанному адресу с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. с понедельника по четверг, и с 08.00 час. до 15.00 час. по пятницам до даты окончания срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается следующая информация: - наименование закупки, на участие в которой подается данная Заявка; - номер закупки, указанный в Извещении о проведении закупки, размещенном в ЕИС; - наименование и адрес Заказчика. Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). В правом нижнем углу конверта предусматривается место для отметки о приеме заявки на участие в запросе предложений: ДАТА______________________ ВРЕМЯ_____________________ ПОДПИСЬ__________________ |
|  | Дата и время начала подачи заявок на участие в закупке | Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любой момент с момента размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 18.07.2018 г. в 09:00 ч. (мск). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками | г. Киров, ул. Милицейская, д. 31, (кабинет юридического отдела). Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 09:00 ч. (мск) 18.07.2018 года. На процедуру вскрытия конвертов участники закупки не приглашаются. |
|  | Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в закупке | г. Киров, ул. Милицейская, дом 31, (кабинет юридического отдела) Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в закупке: 18.07.2018 г. в 13:00 ч. (мск). |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке | 20.07.2018 г. в 12:00 ч. (мск). |
|  | Место, дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | г. Киров, ул. Милицейская, дом 31, (кабинет юридического отдела) Начало оценки и сопоставления заявок: 20.06.2018 г. в 13:00 ч. (мск). Окончание оценки и сопоставления заявок: 23.07.2018 г. в 12:00 ч. (мск). |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | В соответствии с разделом IV настоящей документации. |
|  | Размер обеспечения заявки на участие, срок и порядок предоставления участником и возврат заказчиком | Не предусмотрено |
|  | Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке | В соответствии с разделом V настоящей документации. |
|  | Внесение изменений в заявку и отзыв заявки на участие | Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке после его подачи в любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в закупке. Вносимые изменения необходимо оформить и запечатать в конверт, согласно требованиям документации, с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений __________». |
|  | Срок действия заявки на участие | Заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение срока, указанного участником в заявке на участие в закупке. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней с даты окончания срока подачи заявок. |
|  | Условия допуска к участию | Закупочная комиссия принимает решение об отказе в допуске заявки на участие в закупке в случае: 1) несоответствия заявки участника закупки документации о закупке (в том числе по оформлению, составу и форме заявки); 2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе установленным квалификационным требованиям; 3) отсутствия в заявке участника закупки документов и сведений, требование о наличии которых установлено документацией о закупке, в том числе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и не поступление обеспечения заявки на расчетный счет Заказчика на момент окончания срока подачи заявок, если требование предоставления обеспечения таких заявок указано в закупочной документации; 4) наличия в заявке участника закупки недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещалась закупка. 5) отсутствия в заявке цены товаров, работ, услуг или предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении закупки. 6) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в Закупочной документации. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | В соответствии с разделом IV настоящей документации. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, ранжирует по степени предпочтительности. |
|  | Сведения о проведении переторжки | Не предусмотрено |
|  | Признание запроса предложений несостоявшимся | Закупка признается несостоявшейся в случае, если: 1) не подана ни одна заявка на участие в закупке; 2) подана только одна заявка на участие в закупке, которая допущена по результатам рассмотрения; 3) по результатам рассмотрения допущена только одна заявка, иные заявки на участие в закупке были отклонены; 4) поданные заявки на участие в закупке были отклонены. |
|  | Антидемпинговые меры | Если при проведении закупки предложенная цена на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора, договор с таким участником заключается только после предоставления им обоснования предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене. |
|  | Предоставляемые преференции | Не предусмотрено |
|  | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. |
| Заключение, изменение и расторжение договора |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления участником и возврат заказчиком | Не предусмотрено |
|  | Срок заключения договора | Договор по результатам проведения запроса предложений заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола. В случае если участник закупки, с которым заключается договор, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения проекта договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если документацией о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. |
|  | Возможность изменения условий договора | Изменение существенных условий договора при его исполнении возможно по соглашению сторон и в следующих случаях: 1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; 2) если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 (тридцать) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара; 3) произошло изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 4) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, осуществляется замена страны происхождения товаров, в результате которой вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (не распространяется на закупки у единственного Поставщика). |
|  | Условия и способы расторжения договора | Заказчик либо поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Положением о закупке и Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае не достижения соглашения о его расторжении, договор, может быть, расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и договором. |

# III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания

АО «Центральный рынок»

- Выполняемые работы.

  - Выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок» в соответствии с настоящим техническим заданием, Локальной сметой и Рабочей документацией (Приложения № 1, 2 к документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок»).

  - Место выполнения работ: Здание АО «Центральный рынок», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 22б.

  - Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Частичное выполнение работ в рамках договора не допускается.

- Условия выполнения работ:

  - Подрядчик обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

  - Выполнение работ осуществляется в строгом соответствии с заявленными объемами, силами, средствами, материалами и оборудованием Подрядчика, а также в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а именно:

- Федеральный закон от 30.11.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (утверждены Постановлением Госстроя России от 08.01.2003 N 2);

- нормативно-техническими и правовыми актами Российской Федерации, в том числе СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», МДС 12-33.2007 «Кровельные работы», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», а также других Правил техники безопасности и охраны труда, утвержденных органами Государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами.

  - Подрядчик обязан организовать рабочий процесс в полном объеме, обеспечить регулярное выполнение мероприятий в соответствии с требованиями, установленными санитарными и экологическими нормами.

  - Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности.

  - Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал спецодеждой, инвентарем и местом для его хранения, местом размещения сотрудников;

  - При выполнении работ на объекте Заказчика Подрядчик должен вести общий журнал работ, составлять акты скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, оформлять другую производственную и исполнительную документацию

  - Отключение существующих инженерных систем, сетей и отдельных их участков должны производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

  - При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика в период действия гарантии.

  - Складирование строительных материалов и строительного мусора на территории Заказчика не допускается. Подрядчик после завершения работ, должен произвести вывоз строительного мусора и полную уборку территории, прилегающей к Зданию. Погрузо-разгрузочные работы и перевозка строительного мусора производится силами Подрядчика.

  - Срок гарантии на выполненный Подрядчиком объем работ, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты их приемки Заказчиком. Недостатки и дефекты, выявленных при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.

  - В случае порчи имущества Заказчика и третьих лиц при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.

- Требования к техническим характеристикам материалов предполагаемых к использованию в процессе выполнения работ.

  - Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

  - Поставляемые используемые материалы должны быть новые (не ранее 2017 года), не бывшие в использовании, не после ремонта.

  - Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам, установленным в Российской Федерации.

  - Образцы используемых материалов и оборудование предварительно согласовываются с Заказчиком.

  - Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса работ, должны быть включены в общую стоимость работ по договору. В случае если материалы, не соответствуют требованиям, они отделяются от пригодных и возвращаются Подрядчику.

- Дополнительные требования.

  - Работы проводятся без остановки текущей деятельности арендаторов Заказчика, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе арендаторов Заказчика или представлять угрозу для посетителей, допустимое время проведения работ согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик вправе выполнять работы самостоятельно и (или) с привлечением других соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации третьих лиц, письменно уведомив об этом Заказчика. Требования, предъявляемые к таким субподрядчикам, соответствуют требованиям, установленным для Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков в случае их привлечения.

- Перечень работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем работ | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Демонтаж |
| 1 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | м2 покрытия | 386 | ---- |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 кровли | 386 |  |
| 3 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | окон | 1 | ---- |
| 4 | Установка элементов каркаса из брусьев (подкосы) (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) | м3 древесины в конструкции | 0,58 | ---- |
| Усиление стропильной системы |
| Устройство обрешетки, крепление стропильных ног |
| 5 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (под цанговый болт) | отверстий | 36 | ---- |
| 6 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | шт болтов | 36 | ГОСТ 6727-80 скрутка из проволоки низкоуглеродной стали д.4 мм, ГОСТ 24379-2012 болт 6.1 М12х200 |
| 7 | Установка элементов каркаса из брусьев (клин для создания воздушного зазора) | м3 древесины в конструкции | 0,014 | Клин 20х50 L=300 ММ |
| 8 | Устройство обрешетки сплошной из досок (за исключением настенных желобов) | м2 | 143 | ГОСТ 24454-80 доска необрезная хвойная длинной 4-6.5 толщиной 32-40 мм 3 сорт |
| 9 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (под кровлю из металлочерепицы) | м2 | 288 | ГОСТ 24454-80 доска необрезная хвойная длинной 4-6.5 толщиной 32-40 мм 3 сорт |
| Узел сращивания существующего мауэрлата с новым |
| 10 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | м | 2,8 | ГОСТ 24454-брус обрезной хвойный длиной 2-3.75м шириной 180 мм 2 сорт |
| Усиление стропильных ног |
| 11 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (С1) | м | 50,4 | ГОСТ 24454-80 доска обрезная хвойная длинной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм не более 2 сорта |
| 12 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин (установка накладок, бобышек при усилении стропильных ног) | м3 древесины в конструкции | 0,156 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (С2) | м | 3 | ГОСТ 24454-80 доска обрезная хвойная длинной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм не более 2 сорт |
| 14 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин (установка накладок, бобышек при усилении стропильных ног) | м3 древесины в конструкции | 0,009 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (С3) | м | 69 | ГОСТ 24454-80 доска обрезная хвойная длинной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм не более 2 сорта |
| 16 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин (установка накладок, бобышек при усилении стропильных ног) | м3 древесины в конструкции | 0,19 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 17 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | м3 древесины в конструкции | 0,021 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород длиной 2- 3.75 м толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| Замена подкосов коньковой балки |
| 18 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | м3 древесины в конструкции | 0,65 | ГОСТ 22298-76 бревно пиловочное хвойных пород д.170 мм длиной 3.6 м |
| Подвес нижней балки к коньковой балке |
| 19 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок (подвес балки) (применительно) | кг анкеров | 101,8 | ГОСТ 5781-82 стержень д.22 мм А240 резьба М 20, ГОСТ 8240-97 Швеллер №16, ГОСТ 103-2006 пластина -4Х50, |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | Грунтовка ГФ-021 |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом) (в два слоя) | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | Эмаль ПФ-115 |
| Установка новых элементов |
| 22 | Установка элементов каркаса из брусьев (затяжки из бруса) | м3 древесины в конструкции | 0,65 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород 2- 3.75 м толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 23 | Установка элементов каркаса из брусьев (установка новых подкосов из доски) | м3 древесины в конструкции | 0,427 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород 2- 3.75 м толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 24 | Установка стропил (С4) | м3 древесины в конструкции | 0,088 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород 2- 3.75 м толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| Кровля |
| Устройство кровли |
| 25 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | м2 кровли | 288 | Металлочерепица МП Монтеррей, планка конька, уплотнитель по форме «Металл Профиль) металлочерепицы, лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы,заглушка конька круглая простая КПП- 3П |
| 26 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | м2 кровли | 114 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль» |
| 27 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (без стоимости досок) | м2 | -114 | -114 |
| 28 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартуки Ф2, Ф3, Ф4) | м2 покрытия | 21,8 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль», рейка прижимная алюминевая «Технониколь» |
| 29 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (костыли Т2, Т3, Т4) | т стальных элементов | 0,0349 | Костыли -4х40 ГОСТ 103-2006 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) (костылей) | м2 окрашиваемой повер | 4,8 | Грунтовка ГФ-021 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом) (в два слоя) (костылей) | м2 окрашиваемой повер | 4,8 | Эмаль ПФ-133 цветная |
| 32 | Установка элементов каркаса из брусьев (доска для фартука Ф3) | м3 древесины в конструкции | 0,007 | Доска антисептированная пробка 40х100х100 с шагом 600 мм |
| 33 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | решетка | 5 | Решетка с сеткой вентиляционная МВМ 300 С «Леруа-Мерлен» |
| Установка снегозадержателей |
| 34 | Монтаж снегоздлержателя: решетчатого и трубчатого | м | 69 | Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45Х25 «Кровля Навсега» |
| Вентшахта ВШ1 |
| 35 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 древесины в конструкции | 0,0992 | ГОСТ 24454-80 Брусок обрезной из хвойных пород 50х50,доска обрезная хвойная толщиной 50, 25 шириной 50, 100 мм не менее 2 сорта |
| 36 | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку (устройство щитов веншахт) | м2 обшивки стен (за в | 8,4 | ГОСТ 24454-80 доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м шириной 75-100 мм толщиной 25 мм сорт 2 |
| 37 | Обшивка каркасных стен пергамином | м2 обшивки стен (за в | -8,4 | ---- |
| 38 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву (обшивка вентшахт сталью) (применительно) | м2 потолка | 8,8 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль» |
| 39 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм | дефлектор | 4 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали тип ДЗ 15.00.000-02 диаметр патубка 500 мм |
| Слуховое окно ОС1 |
| 40 | Устройство слуховых окон | слуховое окно | 1 | ГОСТ 24454-80 Брусок обрезной хвойных пород 50х50 лоска обрезная хвойная толщиной 32 мм шириной 100 мм ,доска обрезная хвойных пород толщиной 25 мм шириной 100 мм не менее 2 сорта,слуховое окно ОБС -1 остекленное, петля ПН 1-70 ГОСТ ПН1-70 |
| 41 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву (обшивка слухового окна сталью) (применительно) | м2 потолка | 4 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль»4 |
| 42 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (кровля слухового окна) | м2 кровли | 13,3 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль»13,3 |
| 43 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного (стремянка С1) (применительно) | м2 покрытия | 1 | ГОСТ 24454-80 доска хвойная обрезная толщиной 40,50 мм шириной 150,100 мм не менее 2 сорта |
| Выход канализационного стояка на кровлю |
| 44 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | м трубопровода | 2,6 | «Металл-Профиль» антенный выход №4,труба ТК 110Х3,4 -2600-ПНД ГОСТ 22689-2014 |
| 45 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм (применительно) | зонт | 1 | «Вентсав» Зонт вентиляционный из оцинкованной стали диаметром 100 мм ГОСТ 14918-80,обжимный хомут для канализационного стояка из оцинкованной стали, ГОСТ 103-2006 лапка 4Х30Х200 |
| Утепление чердака |
| 46 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 27 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород «Изолайт» |
| 47 | Устройство переходных мостиков на чердаке | п м переходных мостик | 42,8 | ГОСТ 24454-80 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 шириной 100 толщиной 150 мм, доска обрезная хвойных пород толщиной 44 мм и более шириной 75-150 мм длиной 4-6.5 м не менее 3 сорта. |
|  | Разные работы |  |  |  |
| 48 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 8,9639 |  |
| 49 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 тн работающих вне карьера на расстоянии до 12 км | тн | 8. 9639 |  |

Примечание: допускается использовать материалы с эквивалентными характеристиками, но по свойствам не ниже предусмотренных требованиями данной документации.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком применяемые эквивалентные материалы в письменном виде.

Начальник отдела строительства

и эксплуатации зданий и сооружений								Н.Н. Варанкина

# IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

# ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок участников, приведенных в таблице ниже.

| № п/п | Критерии | Значимость критерия, Кₒ | Коэффициент значимости критерия | Максимальный рейтинг по критерию | Максимальный итоговый рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора. | 40 % | 0,40 | 40 | 100 баллов |
| 2. | Квалификация участников закупки. Используемые показатели: 2.1. Наличие опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема. Оценивается наличие опыта выполнения работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания за последние 3 календарных года. 2.2. Наличие опыта участника закупки (количество лет выполнения строительных работ). 2.3. Наличие членства в СРО на выполнение работ по предмету закупки. 2.4. Наличие деловой репутации участника закупки | 60 % | 0,60 | 60 |  |

Порядок оценки заявок на участие:

- Оценка заявок по критерию «Цена договора».

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора» определяется по формуле:

Rai= ((Аmax – Ai ) / (Аmax – Аmin )) * 100 * Ko

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i- заявке по указанному критерию;

Аmax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации о закупке;

Ai - предложение i- го участника закупки о цене;

Аmin- минимальное предложение участника закупки о цене;

Ко - значимость критерия «Цена договора», установленного в документации о закупке;

При осуществлении сравнения заявок по данному критерию, Заказчик оставляет за собой право сравнивать ценовые предложения за минусом возвращаемого НДС.

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую критерию значимость (Кₒ).

- Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника закупки» используется 100-бальная шкала оценки и устанавливаются следующие показатели:

| № п/п показателя | Показатели по критерию «Квалификация участника закупки» | Шкала значимости показателей в баллах | Значимость показателя, % | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Наличие опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема за последние 3 календарных года. Наличие опыта определяется по количеству договоров на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыш, объем которых сопоставим с объемом работ, являющихся предметом настоящей закупки. | от 0 до 100 баллов | 30 | Справка о наличии опыта (участник закупки вправе воспользоваться предложенной формой № 5 раздела VI настоящей документации), включая обязательные приложения к ней. Заявленные участником закупки сведения подтверждаются копиями договоров на выполнение работ сопоставимых объемов и задач с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты выполненных работ). Предоставляются первый лист с указанием предмета договора и последний лист договора, приложенные акты должны подтверждать успешное выполнение обязательств сопоставимого характера и объема. Если текст договора и содержание акта не содержат необходимой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие выполняемых по договору работ, указанных в данном подкритерии. Успешными признаются выполненные работы по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком. Непредставление в составе заявки на участие в Запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. |
|  | От 0 до 3 исполненных договоров | 25 баллов |  |  |
|  | От 4 до 6 исполненных договоров | 50 баллов |  |  |
|  | От 7 до 9 исполненных договоров | 75 баллов |  |  |
|  | От 10 и более исполненных договоров | 100 баллов |  |  |
| 2.2 | Наличие опыта участника закупки (количество лет выполнения строительных работ). | от 0 до 100 баллов | 20 | Срок деятельности участника закупки в сфере выполнения строительных работ (Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП) |
|  | Менее одного года | 10 баллов |  |  |
|  | От одного года до трех лет (включительно) | 40 баллов |  |  |
|  | От трех до пяти лет (включительно) | 70 баллов |  |  |
|  | Более пяти лет | 100 баллов |  |  |
| 2.3 | Наличие членства в СРО на выполнение работ по предмету закупки. | 100 баллов | 30 | Копия документа, подтверждающего членство в СРО на выполнение работ по предмету закупки. Непредставление в составе заявки на участие в Запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. |
|  | отсутствие | 0 баллов |  |  |
| 2.4 | Наличие деловой репутации участника закупки | 100 баллов | 20 | Участник закупки предоставляет копии рекомендательных благодарственных писем, иные документы, подтверждающие наличие деловой репутации Непредставление в составе заявки на участие в Запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. |
|  | отсутствие | 0 баллов |  |  |
| Итого: | 100 | Х |

*Отсутствие документов, подтверждающих данные участника закупки по критерию «Квалификация участников закупки» не является основанием для признания заявки участника закупки несоответствующей документации о закупке, однако, может привести к снижению рейтинга по критерию до 0 баллов.

Максимальное значение данного критерия устанавливается равным 100 баллам.

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Квалификация участников закупки» полученное количество баллов умножается на соответствующую указанному критерию значимость (Кₒ).

# Определение победителя.

Итоговый рейтинг заявки определяется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника присваивается первый порядковый номер.

V. заявка на участие

в ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Заявка на участие в закупке должна включать в себя следующие документы:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| Общая часть: |
|  | Заявка на участие в Закупке оформляется по форме № 1 раздела VI документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок». |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и иные сведения об участнике закупки (участник закупки вправе воспользоваться предложенной формой № 2 раздела VI документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок». |
|  | Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки; |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для иностранных лиц); |
|  | Копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – «Руководитель»); - в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся руководителем), заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с гражданским законодательством РФ, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке являются крупной сделкой; |
|  | Документы или их копии, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке: - декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в п. 5.1. Информационной карты (участник закупки вправе воспользоваться предложенной формой № 3 раздела VI документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок»); - документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в информационной карте настоящей документации содержится требование о внесении обеспечения заявки; |
|  | Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника закупки – физического лица). |
|  | В случае, если на стороне участника процедуры закупки выступает несколько лиц, в составе заявки в отношении каждого такого лица должны быть предоставлены документы, указанные в документации о закупке, а также копия заключенного между ними соглашения (договор), соответствующего требованиям, установленным в документации о закупке. |
|  | Место регистрации участника закупки с целью отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). |
| Предложение участника закупки |
|  | Предложение участника закупки (участник закупки вправе воспользоваться предложенной формой № 5 раздела VI документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок») с приложением документов, являющихся предметом оценки заявок участников закупки по установленным критериям: а) предложение о цене договора (единице товара, работы, услуги); б) документы, подтверждающие Квалификацию участника закупки: - Справка о наличие опыта (участник закупки вправе воспользоваться предложенной формой № 6 раздела VI документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок») - Копии договоров на выполнение работ сопоставимых объемов и задач с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты выполненных работ); - Сведения о количестве лет выполнения строительных работ; - Копия документа, подтверждающего членство в СРО на выполнение работ по предмету закупки; - Копии рекомендательных, благодарственных писем, иные документы подтверждающие наличие деловой репутации у участника закупки. |
|  | В случае, если участником закупки предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, то участником предоставляется информация, подтверждающая добросовестность участника (К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в закупке трех и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке четырех и более договоров (при этом не менее чем семьдесят пять процентов договоров должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена каждого из договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор). Информация, подтверждающая добросовестность, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в Запросе предложений. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. |
|  | Иные документы, которые по мнению участника закупки подтверждают его соответствие установленным требованиям. |

# VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ОФОМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

(Форма №1)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок»

1. Изучив документацию о проведении закупки на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на право заключения договора _____________________________________________________________________________ на условиях, установленных в указанных документах, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации о проведении закупки и на условиях, которые мы представили в Предложении об условиях исполнения договора.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации Запроса предложений, и ее технической частью, влияющими на стоимость работ, и не имеем к ней претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом договора, такие работы в любом случае будут выполнены в полном соответствии с требованиями документации Запроса предложений, включая требования, содержащиеся в технической части документации Запроса предложений, в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Настоящей заявкой на участие в закупке  ________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявке информации и подтверждаем право организатора закупки, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае признания нас победителем закупки мы берем на себя обязательства подписать проект договора с Заказчиком в соответствии с требованиями документации о проведении закупки и условиями наших предложений.

8. В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации о проведении закупки и условиями наших предложений.

9. В случае передачи нам проекта договора при несостоявшейся закупке мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации о проведении закупки и условиями наших предложений.

10. Мы извещены о включении сведений  __________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов закупки и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.

12. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «_____» _______ 201_ года (но не менее 60 дней) и действительна до дня заключения договора.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника)

Все сведения о проведении закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

14. К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке, согласно описи документов заявки.

15) Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки, в соответствии с требованиями документации о закупке:

| № | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы и сведения об участнике закупки |
| 1. | Анкета участника закупки по форме № 2 раздела VI документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок» |  |  |
| 2. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки |  |  |
| 3. | Копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица) |  |  |
| 4. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |  |  |
| 5. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |  |
| 6. | Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в п. 5.1 Информационной карты документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок». |  |  |
| 7. | … |  |  |
| Предложения об условиях исполнения договора |
| 8. | Предложение участника закупки (Форма № 5 раздела VI документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок») |  |  |
| 9. | … |  |  |
| 10. | Иные документы по желанию участника |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

Должность руководителя

/лица, уполномоченного участником закупки ______________ ________________

(подпись)                    (Ф.И.О)

М.П. (для юридического лица)

(Форма №2)

Анкета участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника закупки |  |
| 2. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) (дата, номер, кем выдано). Для организаций, зарегистрированных ранее 2002 года: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано). |  |
| 3 | ИНН участника закупки |  |
| 4 | КПП участника закупки |  |
| 5 | ОГРН участника закупки |  |
| 6 | ОКПО участника закупки |  |
| 7 | ОКТМО участника закупки |  |
| 8 | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 9 | Юридический адрес |  |
| 10 | Фактический адрес |  |
| 11 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 12 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 13 | Телефоны участника закупки (с указанием кода страны и города) |  |
| 14 | Факс участника (с указанием кода страны и города) |  |
| 15 | Адрес электронной почты участника закупки |  |
| 16 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 17 | Фамилия, Имя и Отчество представителя участника, имеющего право подписи договора, с указанием основания (Устав, доверенность и т.д.), должности и контактного телефона. |  |
| 18 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

Данная информация подается с пониманием того, что возможность участия в закупке зависит от соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством к участникам закупки. Соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных участником закупки.

Мы подтверждаем, что информация, содержащаяся в поданных сведениях, достоверна на день подачи заявки.

Руководитель     __________________     /____________/

м.п.		                           (подпись)                      	ФИО

(Форма № 3)

Декларация о соответствии участника закупки

Мы подтверждаем (декларируем) соответствие _____________________________________________________

наименование (для юридического лица) ФИО (для физического лица)

обязательным требованиям к участникам закупки, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) участник закупки не является офшорной компанией.

Данная информация подается с пониманием того, что возможность участия в закупке зависит от соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством РФ к участникам закупки. Соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, предоставленных участником закупки.

Мы подтверждаем, что информация, содержащаяся в поданных сведениях, достоверна на день подачи заявки.

Руководитель     __________________     /____________/

м.п.		              (подпись)                      	ФИО

(Форма № 4)

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

на подписание документов от имени участника при проведении процедуры открытого запроса предложений

г. Киров									Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(организационно-правовая форма, наименование, местонахождение  участника, ОГРН, ИНН - юридического лица), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании ____(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать формы документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение __________________________

(указать наименование закупки).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Руководитель участника закупки      __________________     /____________/

м.п.	(подпись)	ФИО

(Форма № 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование критерия (показателя) | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Указать значение цифрами и прописью, с НДС/ без НДС В случае, если участник закупки освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика либо применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то заявка на участие в закупке должна содержать указание на соответствующую норму закона с приложением копий документов налогового органа, подтверждающих освобождение от уплаты НДС либо применение УСН. |
| 2. | Квалификация участника закупки Заказчиком оценивается по следующим показателям: |  |
|  | Показатель № 1: Наличие опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема за последние 3 календарных года | Указать количество договоров |
|  | Показатель № 2: Наличие опыта участника закупки (количество лет выполнения строительных работ) | Указать количество лет |
|  | Показатель № 3: Наличие членства в СРО на выполнение работ по предмету закупки | Указать наличие или отсутствие членства в СРО |
|  | Показатель № 4: Наличие деловой репутации участника закупки |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель			_______________________ _______________________

(подпись)  		 (Фамилия И.О.)

М. П.

ФОРМА № 6

Справка

о наличие опыта участника закупки

Сведения о наличии опыта _____________________(Наименование участника закупки) по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема:

| № п/п | Предмет договора | Наименование заказчика по договору | Реквизиты контракта/договора (номер, дата заключения) | Период выполнения обязательств по договору | Цена договора, руб. | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

2.

Участник закупки/

уполномоченный представитель_____________________ _______________________

(подпись)                 (Фамилия И.О.)

М. П.

VII. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок»

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 22б. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦ договора с обоснованием: | Проектно-сметный метод |
| Расчет НМЦ договора | Выполнение работ, согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1, 2 документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок») – 959 453,00 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 00 коп. в том числе НДС Таким образом, НМЦ договора составляет 959 453,00 в том числе НДС. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 11.01.2018 года 03.11.2016 г. |

Юрисконсульт										Ощепкова Е.С.

VIII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______

на выполнение работ

г. Киров 									           «_____»___________ 2018 г.

Акционерное общество «Центральный рынок», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Палкина Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны и

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _____________________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны», на основании протокола _______ от __________________г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок», расположенного по адресу: Кировская область. г. Киров, ул. Пролетарская, д. 22б, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), локальной сметой (Приложение № 2), и иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору (Далее – «работы по ремонту крыши»), и сдать их в законченном виде, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы на основании акта выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды работ по ремонту крыши, объем работ, производимых ПОДРЯДЧИКОМ, устанавливаются в приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Место выполнения работ: Здание АО «Центральный рынок», расположенное по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 22б.

1.4. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора выполняются в один этап.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения настоящего договора.

2.2. Окончание всех работ, предусмотренных Договором, осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

2.3. Период приемки работ, устранения недостатков и дефектов, выявленных в ходе проведения работ и при приемке работ, включаются в сроки выполнения работ по настоящему Договору.

2.4. Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.1.1. Обеспечить ПОДРЯДЧИКУ доступ к месту выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.

3.1.2. Принять выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы после извещения об окончании выполнения работ. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.

3.1.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

3.1.4. Сообщать ПОДРЯДЧИКУ в пределах гарантийного срока об обнаруженных неисправностях и принимать возможные меры к уменьшению ущерба.

3.2. ЗАКАЗЧИК вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА, давать ПОДРЯДЧИКУ указания, в том числе письменные, по выполнению работ.

3.2.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с ПОДРЯДЧИКОМ сроки.

3.2.3. Устранить выявленные недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с возложением расходов на устранение недостатков на ПОДРЯДЧИКА.

3.2.4. Требовать от ПОДРЯДЧИКА документацию и информацию, связанные с выполнением договора.

3.2.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если ПОДРЯДЧИК не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. В установленный настоящим Договором срок и в пределах договорной цены качественно выполнить своими силами либо силами привлеченных субподрядных организаций все работы, определенные в п. 1.1. настоящего Договора и сдать выполненные работы ЗАКАЗЧИКУ с оформлением акта выполненных работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.

4.1.2. Досрочное выполнение работ по настоящему Договору допустимо по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, требований противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ.

4.1.4. Обеспечить выполнение работ, их качество и результат в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП, СанПиН, ГОСТ, технических условий, с требованиями пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора.

4.1.5. Обеспечить выполнение работ из своих материалов. Состав и стоимость материалов указывается в локальной смете (Приложение № 2 к настоящему Договору). Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены ЗАКАЗЧИКУ за 5 (пять) рабочих дней до сдачи выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ, а по требованию ЗАКАЗЧИКА до начала или во время выполнения работ в указанный срок.

4.1.5. Используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы, должны соответствовать Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. Используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

4.1.6. Производить работы без остановки текущей деятельности арендаторов Заказчика, выполняемые работы не должны препятствовать или создавать неудобства в работе арендаторов Заказчика или представлять угрозу для посетителей. Допустимое время проведения работ согласовывается с Заказчиком.

4.1.7. После выполнения работ обеспечить надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ.

4.1.8. Предоставить по первому требованию ЗАКАЗЧИКА информацию и документацию, связанные с выполнением настоящего Договора.

4.1.9. В течение гарантийного срока, согласно п. 7.2. настоящего Договора, безвозмездно устранить по требованию ЗАКАЗЧИКА все выявленные недостатки и дефекты в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления письменного требования ЗАКАЗЧИКА.

4.1.10. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности технической документации, возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Отвечать на претензию в течение 10 календарных дней со дня её получения.

4.2. Права ПОДРЯДЧИКА:

4.2.1. С согласия ЗАКАЗЧИКА досрочно сдать результат работ, при условии его соответствия требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

4.2.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае, нарушения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору, в частности необеспечение доступа ЗАКАЗЧИКОМ к месту проведения работ. В этом случае убытки друг другу не возмещаются.

4.2.3. Выполнять указания ЗАКАЗЧИКА, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

4.2.4. Вносить предложения и получать консультации ЗАКАЗЧИКА по вопросам, касающимся выполнения настоящего договора.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (__________________________) рублей ______ коп., в том числе НДС_______ (без НДС).

В цене договора учтены все расходы ПОДРЯДЧИКА на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, комплектующих, устанавливаемое оборудование и их доставку на место выполнения работ, затраты на используемое при выполнении работ оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае необходимости проведения дополнительных ремонтных работ, стоимость проведения таких работ не входит в стоимость работ по Договору.

5.2. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией открытого запроса предложений и настоящим Договором.

5.2.1. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

5.2.2. По предложению Заказчика, в случае увеличения (уменьшения) предусмотренных договором объемов работ, но не более чем на 30 (тридцать) процентов. При этом по соглашению сторон изменяется цена договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Договоре цены единицы работы, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора.

5.3. Заказчик производит оплату выполненных работ ПОДРЯДЧИКА в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

5.4. Оплата выполняемых работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3.

5.5. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

5.6. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором и иными Дополнительными соглашениями к нему, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Прием результата выполненных работ производится по окончании выполнения работ в соответствии с техническим заданием ЗАКАЗЧИКА в присутствии уполномоченных представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

6.2. Прием результата выполненных работ по каждому этапу оформляется актом выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3, которые подписываются сторонами, при наличии всех следующих обстоятельств:

6.2.1. Подрядчиком в полном объеме выполнена работа в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Договора;

6.2.2. Подрядчиком передана необходимая информацию, документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний, Акт скрытых работ (при необходимости) и т.п.) удостоверяющих качество используемых материалов и оборудования, в случае если ЗАКАЗЧИК предъявлял такое требование;

6.2.3. ПОДРЯДЧИКОМ устранены выявленные в ходе проведения работ недостатки и дефекты;

6.2.4. Подрядчик вывез с территории проведения работ мусор, принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество.

6.3. Работы осуществляются без остановки производственных процессов ЗАКАЗЧИКА и третьих лиц (арендаторов) с соблюдением сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

6.4. При завершении этапа ПОДРЯДЧИК уведомляет ЗАКАЗЧИКА о выполнении задания и направляет ЗАКАЗЧИКУ для подписания акт выполненных работ. В течение двух дней ЗАКАЗЧИК обязан с участием ПОДРЯДЧИКА осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости работ по форме № КС-3), либо при обнаружении отступлений от договора по объему или качеству работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ, составить дефектную ведомость по выявленным недостаткам и согласовать сроки их устранения.

6.5. По окончании и в процессе работ ПОДРЯДЧИК осуществляет уборку строительного мусора и обеспечивает надлежащее санитарное состояние здания и прилегающей к нему территории.

6.6. При досрочном выполнении работ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

6.7. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

6.8. По требованию ЗАКАЗЧИКА в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой требования, ПОДРЯДЧИК предоставляет необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний, Акт скрытых работ (при необходимости) и т.п.) удостоверяющих качество используемых материалов и оборудования.

6.9. Подрядчик несет риск случайной гибели, повреждения или уничтожения результата работ, материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники и инвентаря до момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости работ по форме № КС-3.

6.10. После подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости работ по форме № КС-3 в установленном настоящим Договором порядке, ответственность за сохранность результата работ несет ЗАКАЗЧИК.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ

7.1. Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ГОСТов, СНиП, СанПиН, техническим условиям, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, техническим регламентам, действующим нормам и правилам и другим нормативным документам, установленными законодательством РФ, а также  требованиям органов государственного надзора.

7.2. ПОДРЯДЧИК устанавливает на выполненный объем работ 36 (тридцать шесть) месяцев гарантии с даты подписания сторонами акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости работ по форме № КС-3.

7.3. Остаточный срок годности на момент использования строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, не менее 80% срока годности, установленного изготовителем.

7.4. Гарантии качества предоставляются на весь объем применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов и выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы.

7.5. Если в пределах гарантийного срока обнаруживаются недостатки и дефекты, в том числе недостатки и дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре при приемке работ, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения Подрядчиком указанных недостатков и дефектов.

7.6. Наличие недостатков и дефектов, выявленных в пределах гарантийного срока, а также сроки их устранения фиксируются Сторонами двусторонним Актом об устранении недостатков и дефектов в выполненных работах. В случае отказа Подрядчика подписать Акт об устранении недостатков и дефектов в выполненных работах, указанный акт подписывается Заказчиком и направляется Подрядчику нарочно либо посредством почтовой связи (заказное письмо с уведомлением). В этом случае считается, что указанные в Акте об устранении недостатков и дефектов в выполненных работах недостатки и дефекты, а также сроки их устранения имеют место быть.

7.7. ПОДРЯДЧИК обязан устранить недостатки и дефекты, выявленные в пределах гарантийного срока, за свой счет в срок, указанный в Акте об устранении недостатков и дефектов в выполненных работах.

7.8. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков по устранению выявленных недостатков, Заказчик вправе обратиться в стороннюю организацию за устранением выявленных недостатков. При этом все расходы, понесенные Заказчиком, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

7.9. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным договором, ЗАКАЗЧИК вправе привлекать независимых экспертов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц и в этом случае обязан возместить Заказчику, а также третьим лицам причиненные убытки.

8.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает ПОДРЯДЧИК и компенсирует за счет собственных средств, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает ЗАКАЗЧИК.

8.4. Ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных условиями настоящего Договора, локальной сметы (Приложение № 2), технического задания (Приложение № 1) не соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, экологических норм при выполнении работ по предмету договора возлагается на ПОДРЯДЧИКА.

8.5. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ материалов и оборудования, а также иного имущества ЗАКАЗЧИКА, находящегося во владении ПОДРЯДЧИКА в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить ЗАКАЗЧИКУ убытки.

8.6. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку (штраф и/или пеню, упущенную выгоду) в полном объеме в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения требования, направляемого ЗАКАЗЧИКОМ нарочно или посредством почтовой связи (заказное письмо с уведомлением).

8.7. В случае нарушения сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК имеет право начислить ПОДРЯДЧИКУ пени в размере 0,3 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического выполнения всего объема работ по договору.

8.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, а также за качество выполненной работы в пределах гарантийного срока.

8.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки ЗАКАЗЧИКОМ несет ПОДРЯДЧИК.

8.9. ЗАКАЗЧИК, принявший результат работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине ПОДРЯДЧИКА.

8.10. Существенным нарушением договора считается любое из следующих нарушений:

    - если ПОДРЯДЧИК не приступил к работе в течение 5 (Пяти) дней с даты начала работ по договору;

    - если ПОДРЯДЧИК не выполнил или становится очевидным, что работы по договору не будут выполнены в срок согласно условиям настоящего договора;

    - если ПОДРЯДЧИК представил подложные (поддельные) или содержащие недостоверные сведения документы (банковские гарантии, учредительные документы, свидетельства о допуске к работам и др.).

8.11. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые ЗАКАЗЧИК либо ПОДРЯДЧИК не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся стихийные явления: землетрясение и наводнение; обстоятельства общественной жизни: военные действия и крупномасштабные забастовки; запретительные или ограничительные меры, изложенные в актах государственных органов власти или управления, препятствующие исполнению обязательств по Договору.

9.3. ПОДРЯДЧИК должен предпринять все возможное для исполнения возложенных на него настоящим Договором обязательств и не вправе пассивно ждать наступления события, которое послужит оправданием неисполнения обязательства. Если ПОДРЯДЧИК способен исполнить свои обязательства путем совершения каких-либо разумных с коммерческой точки зрения действий (в том числе и не предусмотренных Договором), то он, не приняв таких мер, не может рассчитывать на освобождение от ответственности.

Факт невозможности исполнения обязательств стороной не принимается во внимание, если исполнение было объективно возможным.

Для того чтобы стать основанием для освобождения от ответственности, препятствие к исполнению Договора должно носить непредвиденный и неотвратимый характер. Нарушивший Договор должен документально подтвердить, что событие, препятствующее исполнению, наступило, несмотря на то, что им были предприняты все необходимые и разумные меры для его предотвращения либо не наступления его последствий.

9.4. Сторона, ссылающаяся на действия форс-мажора, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств в письменной форме.

В извещении о прекращении форс-мажора Сторона должна указать срок, в который она предполагает исполнить свои обязательства по Договору.

9.5. Если Сторона не направит или не своевременно направит необходимые извещения, указанные в п. 9.4. Договора, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.6. В случае возникновения форс-мажора срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.7. Если форс-мажор продлится свыше 3 (трех) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора и дальнейшие их отношения оформляются отдельным соглашением. Если Стороны не придут к согласию, Сторона, которая не затронута форс-мажором, вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания настоящего договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Прекращение действия Договора или его досрочное расторжение влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности в соответствии с условиями Договора, а также за нарушения, если таковые имели место быть при его заключении или исполнении.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в случае существенного нарушения Сторонами условий настоящего Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Уведомления и другие виды сообщений и корреспонденции будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку или заказной почтой и направлены Сторонами по адресам, указанным в Договоре.

11.2. Приложения, все изменения и дополнения к Договору, являются его неотъемлемой частью и прилагаются к нему, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

11.3. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 5-дневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

11.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, решаются Сторонами в претензионном порядке. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии Сторона, которой направлена претензия, не ответит на нее другой Стороне, то Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Кировской области.

11.5. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания;

Приложение № 2 – Локальная смета на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: АО «Центральный рынок» Юр. адрес: 610002, г. Киров, ул. Милицейская, 31, ИНН 4345465614, КПП 434501001, ОГРН 1174350007446, Р/сч № 40702810300009102390 в АО КБ «Хлынов» г. Киров, Кор. счет 30101810100000000711 БИК 043304711, ОКПО 15553963, ОКВЭД 68.20.2; 47.89; 47.82; 47.81 т. 67-03-69 – бухгалтерия (счета) E-mail: zakon.zr@mail.ru Генеральный директор _____________________ И.А. Палкин мп | ПОДРЯДЧИК: ____________ ____________________ /_______________ мп |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору № _______ на выполнение работ от ____._____.2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания

АО «Центральный рынок»

- Выполняемые работы.

  - Выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок» в соответствии с настоящим техническим заданием, Локальной сметой и Рабочей документацией (Приложения № 1, 2 к документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту стропильной системы крыши здания АО «Центральный рынок»).

  - Место выполнения работ: Здание АО «Центральный рынок», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 22б.

  - Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Частичное выполнение работ в рамках договора не допускается.

- Условия выполнения работ:

  - Подрядчик обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

  - Выполнение работ осуществляется в строгом соответствии с заявленными объемами, силами, средствами, материалами и оборудованием Подрядчика, а также в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а именно:

- Федеральный закон от 30.11.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (утверждены Постановлением Госстроя России от 08.01.2003 N 2);

- нормативно-техническими и правовыми актами Российской Федерации, в том числе СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», МДС 12-33.2007 «Кровельные работы», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», а также других Правил техники безопасности и охраны труда, утвержденных органами Государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами.

  - Подрядчик обязан организовать рабочий процесс в полном объеме, обеспечить регулярное выполнение мероприятий в соответствии с требованиями, установленными санитарными и экологическими нормами.

  - Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности.

  - Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал спецодеждой, инвентарем и местом для его хранения, местом размещения сотрудников;

  - При выполнении работ на объекте Заказчика Подрядчик должен вести общий журнал работ, составлять акты скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, оформлять другую производственную и исполнительную документацию

  - Отключение существующих инженерных систем, сетей и отдельных их участков должны производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

  - При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика в период действия гарантии.

  - Складирование строительных материалов и строительного мусора на территории Заказчика не допускается. Подрядчик после завершения работ, должен произвести вывоз строительного мусора и полную уборку территории, прилегающей к Зданию. Погрузо-разгрузочные работы и перевозка строительного мусора производится силами Подрядчика.

  - Срок гарантии на выполненный Подрядчиком объем работ, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты их приемки Заказчиком. Недостатки и дефекты, выявленных при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.

  - В случае порчи имущества Заказчика и третьих лиц при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.

- Требования к техническим характеристикам материалов предполагаемых к использованию в процессе выполнения работ.

  - Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

  - Поставляемые используемые материалы должны быть новые (не ранее 2017 года), не бывшие в использовании, не после ремонта.

  - Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам, установленным в Российской Федерации.

  - Образцы используемых материалов и оборудование предварительно согласовываются с Заказчиком.

  - Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса работ, должны быть включены в общую стоимость работ по договору. В случае если материалы, не соответствуют требованиям, они отделяются от пригодных и возвращаются Подрядчику.

- Дополнительные требования.

  - Работы проводятся без остановки текущей деятельности арендаторов Заказчика, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе арендаторов Заказчика или представлять угрозу для посетителей, допустимое время проведения работ согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик вправе выполнять работы самостоятельно и (или) с привлечением других соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации третьих лиц, письменно уведомив об этом Заказчика. Требования, предъявляемые к таким субподрядчикам, соответствуют требованиям, установленным для Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков в случае их привлечения.

- Перечень работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем работ | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Демонтаж |
| 1 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | м2 покрытия | 386 | ---- |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | м2 кровли | 386 |  |
| 3 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | окон | 1 | ---- |
| 4 | Установка элементов каркаса из брусьев (подкосы) (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) | м3 древесины в конструкции | 0,58 | ---- |
| Усиление стропильной системы |
| Устройство обрешетки, крепление стропильных ног |
| 5 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (под цанговый болт) | отверстий | 36 | ---- |
| 6 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | шт болтов | 36 | ГОСТ 6727-80 скрутка из проволоки низкоуглеродной стали д.4 мм, ГОСТ 24379-2012 болт 6.1 М12х200 |
| 7 | Установка элементов каркаса из брусьев (клин для создания воздушного зазора) | м3 древесины в конструкции | 0,014 | Клин 20х50 L=300 ММ |
| 8 | Устройство обрешетки сплошной из досок (за исключением настенных желобов) | м2 | 143 | ГОСТ 24454-80 доска необрезная хвойная длинной 4-6.5 толщиной 32-40 мм 3 сорт |
| 9 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (под кровлю из металлочерепицы) | м2 | 288 | ГОСТ 24454-80 доска необрезная хвойная длинной 4-6.5 толщиной 32-40 мм 3 сорт |
| Узел сращивания существующего мауэрлата с новым |
| 10 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | м | 2,8 | ГОСТ 24454-брус обрезной хвойный длиной 2-3.75м шириной 180 мм 2 сорт |
| Усиление стропильных ног |
| 11 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (С1) | м | 50,4 | ГОСТ 24454-80 доска обрезная хвойная длинной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм не более 2 сорта |
| 12 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин (установка накладок, бобышек при усилении стропильных ног) | м3 древесины в конструкции | 0,156 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (С2) | м | 3 | ГОСТ 24454-80 доска обрезная хвойная длинной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм не более 2 сорт |
| 14 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин (установка накладок, бобышек при усилении стропильных ног) | м3 древесины в конструкции | 0,009 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (С3) | м | 69 | ГОСТ 24454-80 доска обрезная хвойная длинной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм не более 2 сорта |
| 16 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин (установка накладок, бобышек при усилении стропильных ног) | м3 древесины в конструкции | 0,19 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 17 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | м3 древесины в конструкции | 0,021 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород длиной 2- 3.75 м толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| Замена подкосов коньковой балки |
| 18 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | м3 древесины в конструкции | 0,65 | ГОСТ 22298-76 бревно пиловочное хвойных пород д.170 мм длиной 3.6 м |
| Подвес нижней балки к коньковой балке |
| 19 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок (подвес балки) (применительно) | кг анкеров | 101,8 | ГОСТ 5781-82 стержень д.22 мм А240 резьба М 20, ГОСТ 8240-97 Швеллер №16, ГОСТ 103-2006 пластина -4Х50, |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | Грунтовка ГФ-021 |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом) (в два слоя) | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | Эмаль ПФ-115 |
| Установка новых элементов |
| 22 | Установка элементов каркаса из брусьев (затяжки из бруса) | м3 древесины в конструкции | 0,65 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород 2- 3.75 м толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 23 | Установка элементов каркаса из брусьев (установка новых подкосов из доски) | м3 древесины в конструкции | 0,427 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород 2- 3.75 м толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| 24 | Установка стропил (С4) | м3 древесины в конструкции | 0,088 | ГОСТ 24454-80 Доски обрезные хвойных пород 2- 3.75 м толщиной 44 мм и более 2 сорта |
| Кровля |
| Устройство кровли |
| 25 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | м2 кровли | 288 | Металлочерепица МП Монтеррей, планка конька, уплотнитель по форме «Металл Профиль) металлочерепицы, лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы,заглушка конька круглая простая КПП- 3П |
| 26 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | м2 кровли | 114 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль» |
| 27 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (без стоимости досок) | м2 | -114 | -114 |
| 28 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартуки Ф2, Ф3, Ф4) | м2 покрытия | 21,8 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль», рейка прижимная алюминевая «Технониколь» |
| 29 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (костыли Т2, Т3, Т4) | т стальных элементов | 0,0349 | Костыли -4х40 ГОСТ 103-2006 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) (костылей) | м2 окрашиваемой повер | 4,8 | Грунтовка ГФ-021 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом) (в два слоя) (костылей) | м2 окрашиваемой повер | 4,8 | Эмаль ПФ-133 цветная |
| 32 | Установка элементов каркаса из брусьев (доска для фартука Ф3) | м3 древесины в конструкции | 0,007 | Доска антисептированная пробка 40х100х100 с шагом 600 мм |
| 33 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | решетка | 5 | Решетка с сеткой вентиляционная МВМ 300 С «Леруа-Мерлен» |
| Установка снегозадержателей |
| 34 | Монтаж снегоздлержателя: решетчатого и трубчатого | м | 69 | Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45Х25 «Кровля Навсега» |
| Вентшахта ВШ1 |
| 35 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 древесины в конструкции | 0,0992 | ГОСТ 24454-80 Брусок обрезной из хвойных пород 50х50,доска обрезная хвойная толщиной 50, 25 шириной 50, 100 мм не менее 2 сорта |
| 36 | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку (устройство щитов веншахт) | м2 обшивки стен (за в | 8,4 | ГОСТ 24454-80 доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м шириной 75-100 мм толщиной 25 мм сорт 2 |
| 37 | Обшивка каркасных стен пергамином | м2 обшивки стен (за в | -8,4 | ---- |
| 38 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву (обшивка вентшахт сталью) (применительно) | м2 потолка | 8,8 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль» |
| 39 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм | дефлектор | 4 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали тип ДЗ 15.00.000-02 диаметр патубка 500 мм |
| Слуховое окно ОС1 |
| 40 | Устройство слуховых окон | слуховое окно | 1 | ГОСТ 24454-80 Брусок обрезной хвойных пород 50х50 лоска обрезная хвойная толщиной 32 мм шириной 100 мм ,доска обрезная хвойных пород толщиной 25 мм шириной 100 мм не менее 2 сорта,слуховое окно ОБС -1 остекленное, петля ПН 1-70 ГОСТ ПН1-70 |
| 41 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву (обшивка слухового окна сталью) (применительно) | м2 потолка | 4 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль»4 |
| 42 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (кровля слухового окна) | м2 кровли | 13,3 | Лист плоский с полимерным покрытием т.0,5 мм под цвет металлочерепицы «Металл-Профиль»13,3 |
| 43 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного (стремянка С1) (применительно) | м2 покрытия | 1 | ГОСТ 24454-80 доска хвойная обрезная толщиной 40,50 мм шириной 150,100 мм не менее 2 сорта |
| Выход канализационного стояка на кровлю |
| 44 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | м трубопровода | 2,6 | «Металл-Профиль» антенный выход №4,труба ТК 110Х3,4 -2600-ПНД ГОСТ 22689-2014 |
| 45 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм (применительно) | зонт | 1 | «Вентсав» Зонт вентиляционный из оцинкованной стали диаметром 100 мм ГОСТ 14918-80,обжимный хомут для канализационного стояка из оцинкованной стали, ГОСТ 103-2006 лапка 4Х30Х200 |
| Утепление чердака |
| 46 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 27 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород «Изолайт» |
| 47 | Устройство переходных мостиков на чердаке | п м переходных мостик | 42,8 | ГОСТ 24454-80 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 шириной 100 толщиной 150 мм, доска обрезная хвойных пород толщиной 44 мм и более шириной 75-150 мм длиной 4-6.5 м не менее 3 сорта. |
|  | Разные работы |  |  |  |
| 48 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 8,9639 |  |
| 49 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 тн работающих вне карьера на расстоянии до 12 км | тн | 8. 9639 |  |

Примечание: допускается использовать материалы с эквивалентными характеристиками, но по свойствам не ниже предусмотренных требованиями данной документации.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком применяемые эквивалентные материалы в письменном виде.

- Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: АО «Центральный рынок» Юр. адрес: 610002, г. Киров, ул. Милицейская, 31, ИНН 4345465614, КПП 434501001, ОГРН 1174350007446, Р/сч № 40702810300009102390 в АО КБ «Хлынов» г. Киров, Кор. счет 30101810100000000711 БИК 043304711, ОКПО 15553963, ОКВЭД 68.20.2; 47.89; 47.82; 47.81 т. 67-03-69 – бухгалтерия (счета) E-mail: zakon.zr@mail.ru Генеральный директор _____________________ И.А. Палкин мп | ПОДРЯДЧИК: ____________ ____________________ /_______________ мп |
| --- | --- |

# Footnotes

Участники закупок, не являющиеся плательщиком НДС, должны предлагать свою цену в заявке, исходя из начальной (максимальной) цены, указанной без НДС.

Участники закупок, являющиеся плательщиками НДС, должны предлагать свою цену в заявке, исходя из начальной максимальной цены, указанной с НДС.

Участники закупок, не являющиеся плательщиком НДС, должны предлагать свою цену в заявке, исходя из начальной (максимальной) цены, указанной без НДС.

Участники закупок, являющиеся плательщиками НДС, должны предлагать свою цену в заявке, исходя из начальной максимальной цены, указанной с НДС.